Объект капитального строительства: Система хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Таборы, Таборинского района Свердловской области.

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «СУ5ГРУПП». Адрес: 620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. № 55, кв. 70. Член саморегулируемой организации Союз «Уральское объединение строителей», ОГРН 1098900000418, ИНН 8904061019. Адрес: 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. № 68, оф. 201.

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «Н-КОМ». ОГРН 1097746188308, ИНН 7705885443, КПП 770101001. Адрес: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. № 75, строение 5.

АКТ

освидетельствования скрытых работ

| № | /Устройство железобетонных водопроводных колодцев |  | « | 25 | » | февраля | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

Инженер Сегень Г. В., Идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства С-66-049737, Приказ № 47/СК от 14.10.2019г., ООО «СУ5ГРУПП».

(Должность, ФИО, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Генеральный директор ООО «СУ5ГРУПП» Соколинский В. И., на основании Устава.

(Должность, ФИО, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель муниципального заказчика по вопросам строительного контроля:

Инженер ООО «Стройресурс» Краснов Ю. В., Приказ № 15 от 26.11.2019г.

(Должность, ФИО, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Прораб ООО «СУ5ГРУПП» Токарев С. С., Приказ № 1 от 27.01.2020г.

(Должность, ФИО,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

отсутствуют

(Должность, ФИО, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных:

ООО «СУ5ГРУПП»

(Наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Установка гильз из полиэтиленовых труб для прохода трубопровода водоснабжения через стенки колодца

КВ1-66/ПГ, ул. Октябрьская.

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации:

МК-31/12-14-НВК, Лист 11, 67, ООО «Н-КОМ».

(Номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены:

Труба ПЭ100 SDR17 – Ø315 х 18,7 (Паспорт качества № 2013, Сертификат соответствия

№ РОСС RU C-RU.АЕ83.В.00001/19).

(Наименование строительных материалов, (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Общий журнал работ, Исполнительная геодезическая съемка.

(Исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

| 5. | Даты: | начало работ | « | 25 | » | февраля | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | окончание работ | « | 25 | » | февраля | 2020г. |

6. Работы выполнены в соответствии с:

Рабочая документация, шифр МК-31/12-14-НВК;

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

(Наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ по:

Обратная засыпка грунтом колодца КВ1-66/ПГ.

(Наименование работ, конструкций участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения

отсутствуют

Акт составлен в 3-х экземплярах

Приложения:

Исполнительная геодезическая съемка; Паспорт качества № 2013; Сертификат соответствия

№ РОСС RU C-RU.АЕ83.В.00001/19.

(Исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Подписи:

Представитель лица, осуществляющего

строительство, по вопросам строительного

контроля

Инженер ООО «СУ5ГРУПП»                                                ___________________           /Сегень Г. В./

(подпись)                                   (фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Генеральный директор ООО «СУ5ГРУПП»                        ___________________            /Соколинский В. И./

(подпись)                                   (фамилия, инициалы)

Представитель муниципального заказчика

по вопросам строительного контроля

Инженер ООО «Стройресурс»                                              ___________________            /Краснов Ю. В./

(подпись)                                   (фамилия, инициалы)

Представитель лица,

выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Прораб ООО «СУ5ГРУПП»                                                  ___________________            /Токарев С. С./

(подпись)                                     (фамилия, инициалы)

Представители иных лиц

___________________________________________________________________________________________

(подпись)                                    (фамилия, инициалы)